АДМИНИСТРАЦИЯ  РЕБРИХИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2013   №   212                                                                                 с. Ребриха

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения поселения

В соответствии со ст. ст. 4, 38 Федеральным законом от 07.12.2011              № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», согласно Постановлению Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» на основании письма Управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 26.09.2013 № 26-02/п/9678 и распоряжения Администрации Ребрихинского района от  01.10.2013 № 232-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края с 2013 по 2032 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

сельсовета                                                                                     М.И. Селиванов

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕБРИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ С 2013 ПО 2032 ГОДЫ

Содержание

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..4

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ………………………….......……………………………5

# 1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования..…………………………….…………………… 5

# 1.1.1. Структура системы водоснабжения села Ребриха…………………………………………………………………………….5

1.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений……………………………...………………...........7

1.1.3. План организационно технических мероприятий по улучшению санитарно технического состояния водозаборных сооружений ……..............15

1.1.4. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций в системе водоснабжения ..……..........................................16

1.1.5. Описание территорий Ребрихинского поселения, неохваченных централизованной системы водоснабжения ……………………………….….18

1.1.6 Описание существующих  технических и технологических проблем водоснабжения поселения.………………...….……….……………...20

1.2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения……………………………………………………………….......21

1.2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды..……………..22

1.2.2. Потребители воды на территории поселения..…………………...23

1.2.2.1. Потребители холодной воды……………………..……………...23

1.2.2.2. Объемы потребления коммунальных услуг населения  (водоснабжения)……………................................................................................25

1.2.2.3. Объемы потребления коммунальных услуг населением  по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек (для полива земельного участка в поливной период, за исключением полива садовых, огородных и дачных земельных участков.)...27

1.2.2.4. Основные показатели водоснабжения………………………..…28

1.2.3. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребление…………………………………...30

1.2.3.1. Тарифы и нормы…………………………………..……………...30

1.2.3.2.Нормативы……………..………………………………………….31

1.2.4. Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения производственных программ в сфере водоснабжения...………..32

1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения………………………………………………………………...…39

1.3.1. Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов..39

1.3.1.1. Увеличение численности населения Ребрихинского поселения………………………………………………………………………....39

1.4. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения………………………………………………………………...…40

1.4.1. Обоснования обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения……………...…………………………………....41

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ……………….………………………………………….42

Введение

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения в селе Ребриха Ребрихинского района Алтайского края до 2032 г. является  Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения.

Технической основой разработки являются:

- Генеральный план развития села до 2032 г.

- Водоснабжение

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

    - Структура системы водоснабжения села Ребриха

На территории муниципального образования Ребрихиснкий сельсовет услуги холодного водоснабжения оказывается  ООО «АПС - Исток». Система водоснабжения  ООО «АПС - Исток» включает в себя четыре одиночных водозаборных скважин, водонапорную башню, водопровод протяженностью 40,5 км разводящих сетей.

Структура договоров по водоснабжению – прямая, ООО «АПС - Исток» заключает договор на оказание слуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения села Ребриха показана в схеме ниже.

Структура систем водоснабжения с. Ребриха состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа);

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды;

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В настоящее время источником водоснабжения с. Ребриха служат подземные воды неогеновых отложений (верхнемиоценовый-нижнеплиоценовый) (N13 – N21), средне-верхнеменоценовый) (N12-3) водоносные горизонты).

Подземные воды эксплуатируются четырьмя одиночными скважинами.

Вода из водозаборных скважин подается в водонапорную башню, затем в разводящую сеть водопровода.

Данные лабораторных анализов воды из скважин представлены  в таблице ниже.

Таблица 1. Данные лабораторных анализов  воды из скважин

| № п/п | Показатель состава | Единица измерения | Результат исследования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скважина № 1** | Скважина № 2* | Скважина № 3* |
| 1. | Цинк | мг/дм3 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | менее 0,0005 |
| 2. | Медь | мг/дм3 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | менее 0,0005 |
| 3. | Свинец | мг/дм3 | менее 0,0001 | менее 0,0001 | менее 0,0001 |
| 4. | Кадмий | мг/дм3 | менее 0,0001 | менее 0,0001 | менее 0,0001 |
| 5. | Мышьяк | мг/дм3 | - | менее 0,0001 | менее 0,0001 |
| 6. | Ртуть | мг/дм3 | менее 0,0001 | менее 0,0005 | менее 0,0005 |
| 7. | Мутность | мг/дм3 | 0,84 | 0,26 | 0,26 |
| 8. | Цветность | град | 5,26 | 2 | 2 |
| 9. | Привкус | балл | 0 | 0 | 0 |

* Данные представлены на основании сведений о составе питьевых вод за 2008 год. Аккредитованный испытательный лабораторный центр Федеральной службы по надзоры в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах»

**  Данные представлены на основании сведений о составе питьевых вод за 2005 год. Аккредитованный испытательный лабораторный центр Министерства здравоохранения и соцразвития Российской Федерации  Федеральное государственное учреждение здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае

Подземные воды пресные, с сухим остатком от 0,29 до 0,74 г/л. По химическому составу  сульфатно-гидрокарбонатные магниева-натриевые. Сухой остаток 0,74-0,79 г/л. Общая жесткость 5,53-5,7 мг-экв/л.

Микрокомпонентный состав подземных вод характеризуются устойчивым  составом, содержания основных загрязняющих веществ не превышает ПДК. В то же вовремя в подземных водах отличается повышенное содержание железа и марганца. Это связано с природными процессами и характерно для вод горизонта на всей площади  Верхне - Обского артезианского бассейна.

В соответсвии с гидрогеологическим районированием территория находится в краевой зоне Западно-Сибирского сложного бассейна пластовых вод (Кулундинский район, Барнаульский подрайон).

Гидрогеологические условия района определяются приуроченностью его к Ребрихинскому месторождению подземных вод (МПВ).

Проектная мощность месторождения составляет 6 000 м3 /сут.

Качества подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Химический состав подземных вод постоянен, содержание макро и микрокомпонентов, бактериологическое состояние соответствует нормам.

Все разведанные и эксплуатируемые водоносные горизонты обладают высокой водообильностью.

Учтенный современный водоотбор по с. Ребриха составляет лишь 14% или седьмую часть от разведанных запасов Ребрихинского месторождения.

Характеристика водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование объектов водоснабжения | Местоположение | Марка насоса | Процент износа, % | Объем водонапорной башни, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 1 (3-02/03) | Ул. Заводская (водозабор № 1) | ЭЦВ 10-63-110 | 30 | 200 |
| 2 | Скважина № 2 (3-06/01) | Ул. Ленина (водозабор № 2) | – | 100 | – |
| 3 | Скважина № 5 (Б-55-82) | Ул. Ленина (водозабор № 3) | ЭЦВ 8-40-120 | 100 | – |
| 4 | Скважина № 6 |  | – | 91 |  |
| 5 | Скважина № 7 (А-16-89) | Ул. Ленина (водозабор № 4) | ЭЦВ 8-25-100 | 88 | – |
| 6 | Скважина № 8 | Ул. Коммунальная (водозабор № 5) | ЭЦВ 6-10-100 | 14 | 50 |

На территории села располагаются две водонапорные башни общим объем 250 м3.

Водопроводная сеть с. Ребриха – кольцевая с тупиковыми участками. Материал труб: чугун и полиэтилен. Диаметры водопроводных сетей составляют 100–160 мм. Протяженность водопроводных сетей составляют 40,5 км. Протяженность представлена в таблице ниже.

Характеристика водопровода

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Протяженность, м | Дата ввода в эксплуатацию | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чугунный трубопровод | 2*300 | 770 | 1968 | 70 |
|  |  | 100–150 | 7600 | 1968 | 70 |
|  |  | 100–150 | 5900 | 1970–1973 | 70 |
|  |  | 100–150 | 9660 | 1970–1975 | 70 |
|  |  | 100–150 | 5900 | 1970–1973 | 70 |
| 2 | Полиэтиленовый трубопровод | 160 | 770 | 2001 | 20 |
|  |  | 110 – 160 | 7551 | 2006 | 9 |

Износ водопроводных сетей составляет в основном 70 %, оборудования в среднем – 80 %.

Годовое водопотребление с. Ребриха составляет 304,53 тыс. м3.

Разбор воды населением осуществляется от водоразборных колонок, уставленных на разводящей водопроводной сети, а также от индивидуальных вводов в дома.

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 20 % на неучтенные нужды составит 834,33 м3/сут. Расходы воды на расчетный срок представлены ниже.

Расходы воды на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во потребителей | Норма потребления, л/сут | Общее потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут | м3/год |
| 1 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения: |  |  |  | 625,13 | 228173,0 |
|  | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | на одного жителя | 200 | 125 | 25,0 | 9125,0 |
|  | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | на одного жителя | 384 | 100 | 38,4 | 14016,0 |
|  | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом | на одного жителя | 457 | 50 | 22,85 | 8340,25 |
| 2 | Расход воды на содержание и поение скота, птиц и зверей |  |  |  | 2,91 | 1062,15 |
| 3 | Расход воды на поливку | на одного жителя | 2980 | 500 | 372,52 | 44702,69 |
| 4 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды общественно-деловых объектов |  |  |  | 104,94 | 38303,67 |
| 5 | Неучтенные расходы | 11,4 % | 508,351 м3/сут | 185548,24 м3/год | 9,4 | 3432,0 |
| 6 | Водопотребление по приборам учета |  |  |  | 834,33 | 304530,0 |

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 10 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 108 м³.

1.1.3.  План организационно-технических мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт зон санитарной охраны поясов арт. скважин | ежегодно |
| 2 | Очистка башен от осадка, взвеси | ежегодно |
| 3 | Ремонт и установка кранов отбора проб воды на скважинах | ежегодно |
| 4 | Проведение дезинфекции водопровода | ежегодно |
| 5 | Прохождение медицинских осмотров работников обслуживающих водопровод | ежегодно |
| 6 | Прохождение гигиенической аттестации | ежегодно |

1.1.4. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций в системе водоснабжения

Система водоснабжения  ООО «АПС - Исток» включает в себя четыре одиночных водозаборных скважин, насос6ную станцию 2-го подъема, водонапорную башню.

На станциях установлены насосы:

- марки ЭЦВ 8 – 25 – 100;

- марки ЭЦВ 8 – 40 – 120;

- марки ЭЦВ 6 – 10 – 100;

- марки ЭЦВ 10 – 63 – 110.

Насосные станции служат для подачи подготовленной питьевой воды. Режим работы насосных станций – суточный, представлен в таблице ниже.

| Местонахождение | Оборудование (марка насоса и др.) | Производительность м3/час | Кол-во часов в год | Мощность, кВт/ч | Коэф-т мощности | Объем воды м3 | Годовой расход э/э | Диапазон напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номинал. | Средняя |  |  |  |  |
| Скважина № 1 (3-02/03) ул. Заводская | ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 3554 | 32 |  | 0,84 | 177809 | 95531,52 | НН |
| Скважина № 5 (Б-55-82) ул. Ленина | ЭЦВ 8-40-120 | 27 | 2030 | 22 |  | 0,8 | 60763 | 35728,0 | НН |
| Скважина № 7 (А-16-89) ул. Ленина | ЭЦВ 8-25-100 | 13 | 2354 | 16 |  | 0,8 | 30064 | 30131,2 | НН |
| Скважина № 8 ул. Коммунальная | ЭЦВ 6-10-100 | 9,1 | 3944 | 6,3 |  | 0,83 | 35894 | 20685,92 | НН |
|  |  |  | 11894 |  |  |  | 304530 | 182076,64 |  |

1.1.5. Описание территорий Ребрихинского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения.

В настоящее время на территории Ребрихинского поселения  зоной, неохваченной централизованной системой водоснабжения  является северо-восточная часть села: улицы Садовая, Цветочная, Строительная, Сергея Иванова, переулки Северный, Колхозный.

Проектом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки части села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 25,2 км для проектируемой жилой и общественной застройки населенного пункта. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения. Для удаленной от водопровода жилой застройки, планируется водоснабжение от колонок и индивидуальных скважин.

В данный момент разработан проект строительства водозабора северо-восточной части с. Ребриха. Согласно проекту предусматривается строительство двух скважин мощностью по 35 м3/час (одна из которых резервная), двух резервуаров чистой воды объемом по 250 м3 и насосной станции производительностью 76,8 м3/час. Данный проект рассчитан на среднесуточный расход воды равный 800 м3/сутки.

Генеральным планом данный проект предусматривается реализовать на первую очередь. На вторую очередь предусматривается расширение водозабора северо-восточнее с. Ребриха. Для этого проектом предлагается строительство двух скважин, резервуара чистой воды объемом 200 м3 и реконструкции насосной станции второго подъема с увеличением ее мощности до 150 м3/час.

Также проектом предусматривается строительство резервной скважины и резервуара чистой воды объемом 30 м3 на водозаборе № 5.

Для строительства новых скважин необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

1.1.6. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении поселения.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения села, установлено наличие положительных и отрицательных качеств:

Положительные качества:

– наличие централизованного водоснабжения, обеспечивающее комфортность среды проживания населения.

Отрицательные качества:

– большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

Выводы:

Для обеспечения с. Ребриха питьевой водой необходимого качества необходимо предусмотреть:

– реконструкцию водозабора;

– реконструкцию водопроводной сети из-за большого износа;

– на водопроводных сооружениях выполнить замену оборудования.

Главной и проблемой в системе водоснабжения поселения является значительная изношенность водопроводных сетей. Самой массовой причиной является коррозионный свищ.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых потребителей. Часть зданий и жилых домов не оборудованы приборами учета. Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении поселения должна стать реконструкция водопроводных сетей.

  - Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

1.2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс подачи и реализации воды составлялся на основе информации, представленной Обществом с ограниченной ответственностью «АПС – Исток». Баланс представлен в таблице ниже.

| № п\п | Наименование | М3 /мес | М3 /год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На хозяйственно-питьевые нужды населения | 15135,22 | 183471,64 |
| 1.1. | Полив | 11175,67 | 44702,69 |
| 2 | На административно-бытовые нужды | 3191,97 | 38303,67 |
| 2.1 | Школы | 206,82 | 2481,8 |
| 2.2 | Больница | 1850,52 | 22206,2 |
| 2.3 | Поликлиника | 321,82 | 3861,8 |
| 2.4 | Администрация | 179,84 | 2158,1 |
| 2.5 | ЦДК | 111,0 | 1332,0 |
| 2.6 | Административные здания | 260,15 | 3121,77 |
| 2.7 | Магазины | 259,33 | 3112,0 |
| 3 | На производственные нужды | 286,0 | 3432 |
| 3.1 | Котельные | 286,0 | 3432 |
| 4 | Потери | 2887,5 | 304530 |
|  | ИТОГО: | 25380,0 | 304530 |

1.2.2. Потребители воды на территории поселения

1.2.2.1. Потребители холодной воды

Данные по потребителям холодной воды на территории муниципального образования Ребрихинский сельсовет представлены в таблице ниже.

| № п\п | Наименование водопотребителя | Удельное водопотребление на одного жителя (л/сут) | Количество квартир и индивидуальных домов | Количество водопотребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт. | % | Чел. | % от населения |
| 1 | Водопользование из водоразборных колонок | 20 | 234 | 10 | 455 | 5,3 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом | 256 | 194 | 18 | 457 | 5,4 |
| 3 | Застройка зданиями, оборудованиями внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 348 | 152 | 47 | 384 | 4,5 |
| 4 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 125 | 88 | 25 | 200 | 2,3 |
| 5 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с центральным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 295 | 668 | 100 | 1496 |  |

1.2.2.2. Объемы потребления коммунальных услуг населением (водоснабжение)

| № п/п | Наименование степени благоустройства | Этажность здания | Норматив потребления коммунальной услуги (м³ в месяц на 1 чел.) | Количество жителей, чел. | Площадь общего имущества (подъезды, подвалы, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение |  |
| 1 | В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателем с различного типа. | 1этажные одноквартирные дома |  | 3,75 |  |  | 105 |  |  |
|  |  | 1 этажные многоквартирные дома |  | 3,75 |  |  | 87 |  |  |
|  |  | 2-3этажные многоквартирные дома |  | 3,75 |  |  | 38 |  |  |
|  |  | 4 - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 - 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 и более |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приборы учета, м³ в год, всего |  | 1909,9 |  |  | 33 |  |  |
| 2 | В жилых помещениях с водопроводом, туалетом, раковиной, мойкой кухонной, с местной канализацией. | 1этажные одноквартирные дома |  | 3,0 |  |  | 280 |  |  |
|  |  | 1 этажные многоквартирные дома |  | 3,0 |  |  | 88 |  |  |
|  |  | 2-3этажные многоквартирные дома |  | 3,0 |  |  | 15 |  |  |
|  |  | 4 - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 - 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 и более |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приборы учета, м³ в год, всего |  | 1665,0 |  |  | 81 |  |  |
| 3 | В жилых помещениях с водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, с местной канализацией. | 1этажные одноквартирные дома |  | 1,5 |  |  | 353 |  |  |
|  |  | 1 этажные многоквартирные дома |  | 1,5 |  |  | 92 |  |  |
|  |  | 2-3этажные многоквартирные дома |  | 1,5 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 4 - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 - 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 и более |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приборы учета, м³ в год, всего |  | 129 |  |  | 16 |  |  |
| 4 | В жилых помещениях без водопровода, при использовании водоразборных колонок. | 1этажные одноквартирные дома |  | 0,6 |  |  | 376 |  |  |
|  |  | 1 этажные многоквартирные дома |  | 0,6 |  |  | 71 |  |  |
|  |  | 2-3этажные многоквартирные дома |  | 0,6 |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 4 - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 - 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 и более |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приборы учета, м³ в год, всего |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.2.3 Объемы потребления коммунальных услуг населением по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек (для полива земельного участка в поливной период, за исключением полива садовых, огородных и дачных земельных участков)

| № п/п | Степень благоустройства в отношении полива участков | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие воды в доме или летнего водопровода | 51 900 |
| 2 | Наличие воды из колонки (отсутствие воды в доме для полива) | 1 250 |

1.2.2.4. Основные показатели водоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | В действующем тарифе | Факт за 2011 год | Факт за 2012 год | План предприятия на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поднято воды | тыс.куб.м | 316,63 | 316,48 | 304,53 | 291,717 |
| 2. | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| 3. | Получено воды со стороны | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| 4. | Подано воды в сеть | тыс.куб.м | 316,63 | 316,48 | 304,53 | 291,717 |
|  | в том числе, своими насосами | тыс.куб.м |  | 316,48 | 304,53 | 291,717 |
|  | самотеком | тыс.куб.м |  |  |  |  |
|  | воды, полученной со стороны | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| 5. | Расход воды предприятием на собственные нужды | тыс.куб.м | 5,66 | 3,306 | 3,432 | 4,938 |
|  | в том числе, на хозяйственно-питьевые | тыс.куб.м | 0,57 | 0,33 | 0,34 | 0,49 |
|  | на технологические | тыс.куб.м | 5,09 | 2,976 | 3,092 | 4,448 |
| 6. | Реализовано воды, всего | тыс.куб.м | 301,83 | 284,495 | 265,085 | 271,679 |
|  | в том числе, населению | тыс.куб.м | 251,47 | 239,8 | 228,174 | 228,323 |
|  | бюджетным организациям | тыс.куб.м | 28,57 | 28,564 | 22,509 | 23,289 |
|  | прочим потребителям | тыс.куб.м | 16,13 | 16,132 | 14,401 | 14,401 |
| 7. | Установленная производственная мощность насосных станций (в сутки) | тыс.куб.м | 2,738 | 3,338 | 3,086 | 2,74 |
| 8. | Установленная производственная мощность очистных сооружений (в сутки) | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| 9. | Установленная производственная мощность водопровода (в сутки) | тыс.куб.м | 2,738 | 3,338 | 3,086 | 2,74 |
| 10. | Количество аварий в год | единиц | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 11. | Утечка и неучтенный расход воды (потери) | тыс.куб.м | 35,87 |  | 34,65 |  |
| 12. | Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей | тыс.руб. | 7555,9 | 7375,7 | 7555,9 | 8755,0 |
| 13. | Численность всех работников основной деятельности на конец года | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 |

1.2.3.Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и  о тарифах на водопотребление

1.2.3.1. Тарифы и нормы

Данные по тарифам и нормам на предоставление услуг представлены в таблице ниже.

| № п/п | Наименование услуг | ед. изм. | цена за ед. изм. | норма | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода | куб. м. | 17-95 |  |  |
|  | благоустроенное | куб. м. |  | 3,75 | 67,31 |
|  | с туалетом | куб. м. |  | 3,0 | 53,85 |
|  | без ванны, без туалета | куб. м. |  | 1,5 | 26,93 |
|  | из колонки | куб. м. |  | 0,6 | 10,77 |

1.2.3.2. Нормативы

Нормативы водопотребления и водопотребления и водоотведения представлены ниже

| № | Вид норматива | Норматив, м3/мес*чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Месячное потребление | Холодная вода |  |
| 2 | Благоустроенное (ванна, туалет) | Холодная вода | 3,75 |
| 3 | Без туалета, без ванны | Холодная вода | 1,5 |
| 4 | Из водоразборной колонки | Холодная вода | 0,6 |
| 5 | Полив приусадебного участка (с 15.05 по 15.09) | Холодная вода | 15 |
| 6 | Легковая машина | Холодная вода | 1,5 |
| 7 | Грузовая машина | Холодная вода | 2,1 |
| 8 | Мотоцикл | Холодная вода | 0,75 |
| 9 | Крупный рогатый скот | Холодная вода | 2,1 |
| 10 | лошади | Холодная вода | 1,5 |
| 11 | жеребята | Холодная вода | 1,05 |
| 12 | свиньи | Холодная вода | 0,3 |
| 13 | овцы | Холодная вода | 0,15 |
| 14 | Быки, нетели | Холодная вода | 1,2 |
| 15 | Молодняк до 2-х лет | Холодная вода | 0,9 |

Примечание: полив картофельных участков запрещен.

1.2.4. Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения производственных программ в сфере водоснабжения

| № п/п | Показатели мониторинга (входящая информация *(1)), единицы измерения | Характеристика показателя | Показатели мониторинга (входящая информация *(2)), единицы измерения | Механизм расчёта индикатора | Сторона, представляющая информацию по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производственные программы |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение объёмов производства товаров (оказания услуг) |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 1. Объём производства товаров и услуг, тыс.куб.м. | Количество воды, поднятой насосными станциями первого подъема 304,53 тыс. куб. м. | Объём производства товаров и услуг, тыс.куб.м. 304,53 тыс. куб. м | Определяется по ежедневным записям в технических журналах насосных станций на основании показаний водомеров, а при отсутствии водомеров - по времени работы насосов и их установленной производительности в час или по другим, более точным, методам учёта (например, по объёму резервуаров, расположенных на территории насосных станций). | ООО «АПС – Исток» |
| 1.1.2. | 1. Объём реализации товаров и услуг, тыс.куб.м. | Объём воды отпущенной всем потребителям. 265,084 тыс.куб.м. | Объём реализации товаров и услуг, тыс.куб.м. 265,084 тыс.куб.м. | Количество реализованной воды определяется по показаниям приборов учёта, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода воды для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством. | ООО «АПС – Исток» |
| 1.1.3. | 1. Объём потерь, тыс.куб.м. 34,65 тыс. куб.м. | Потери воды при её транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям. | Уровень потерь, % 11,3 | Отношение объёма потерь к объёму отпуска в сеть. 13,07 тыс. куб.м. | ООО «АПС – Исток» |
|  | 2. Объём отпуска в сеть, тыс.куб.м. | Количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учёта. | 304,53 тыс. куб. м. |  | ООО «АПС – Исток» |
| 1.1.4. | 1. Объём потерь, тыс.куб.м. 34,65 тыс. куб.м. | Потери воды при её транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям. | Коэффициент потерь, куб.м/км. 0,86 | Отношение объёма потерь к протяженности сети. 0,86 | ООО «АПС – Исток» |
|  | 2. Протяженность сетей, км. | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) 40,5 км. |  |  | ООО «АПС – Исток» |
| 1.1.5. | 1. Объём реализации товаров и услуг населению, тыс.куб.м. | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям коллективных приборов учёта, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объём воды, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим воду для оказания услуг водоснабжения населения. 228,174 тыс.куб.м. | Удельное водопотребление, куб.м/чел. 0,046 | Отношение объёма реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. 0,046 | ООО «АПС – Исток» |
|  | 2. Численность населения, получающего услуги организации, тыс.чел. | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. 6622 чел. |  |  | ООО «АПС – Исток» |
| 1.2. | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |
| 1.2.1. | 1. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц. | Фактическое количество проб дл определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. 48 | Наличие контроля качества товаров и услуг* (3),%. 100% | Отношение фактичес-кого количества проб на системах комму-нальной инфраструк-туры водоснабжения к нормативному. 1 | ООО «АПС – Исток» |
|  | 2. Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц. | Нормативное количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. 48 |  |  | ООО «АПС – Исток» |
| 1.2.2. | 1. Количество проб, соответствующих нормативам единиц | Количество сделанных проб, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов.48 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям * (3) , %. 100% | Отношение количества проб, соответствующих нормативам к общему количеству проб. 1 | ООО «АПС – Исток» |
|  | 2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц. | Фактическое количество проб дл определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. 48 |  |  | ООО «АПС – Исток» |
| 1.2.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов. | Продолжительность предоставления услуги водоснабжения за период. При определении продолжительности водоснабжения не учитываются перерывы в водоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами. 8760 час. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день. 24 час. | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде. 24 час. | ООО «АПС – Исток» |
|  | 2. Количество дней в отчетном периоде, дней. | Календарное количество в отчетном периоде. 365 дней |  |  | ООО «АПС – Исток» |
| 1.3. | Надёжность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. | Авария в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования устройств, повлекшее прекращение либо снижение объёмов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровье населения. 6 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. 0,148 | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. 0,148 | ООО «АПС – Исток» |
|  | 2. Протяженность сетей, км. | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов). 40,5 км. |  |  | ООО «АПС – Исток» |
| 1.3.2. | 1. Фактический срок службы оборудования *(4) , лет. | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Водопровод 76,5% Башня № 1 84% Башня № 2 14 % | Износ систем коммунальной инфраструктуры, % Водопровод 76,5% Башня № 1 84% Башня № 2 14 % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Водопровод 0,76 Башня № 1 0,84 Башня № 2 0,14 | ООО «АПС – Исток» |
|  | 2. Нормативный срок службы оборудования, лет. | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Водопровод 59 лет Башня № 1 50 лет Башня № 2 50 лет | Водопровод 59 лет Башня № 1 50 лет Башня № 2 50 лет |  | ООО «АПС – Исток» |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет. | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатируется. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. | 0 |  | ООО «АПС – Исток» |
| 1.3.3. | 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене. 20 км. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. 50% | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. 50% | ООО «АПС – Исток» |
|  | 2. Протяженность сетей, км. | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов). 40,5 км. |  |  | ООО «АПС – Исток» |
| 1.4. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 1.4.1. | 1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей. | Среднемесячный платеж население, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека. 67,31 руб. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения. 0,008 | ООО «АПС – Исток» |
|  | 2. Денежные доходы населения, рублей. | Среднемесячные доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека. | 8414,0 руб. |  | ООО «АПС – Исток» |

1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Сведения о фактическом потреблении воды представлены в разделе 1.2.

1.3.1. Обоснования изменения потребления коммунальных ресурсов

Ожидаемое потребление воды на перспективу до 2032 г. Рассчитывается исходя из следующих условий:

1.3.1.1. Увеличение  численности населения Ребрихинского поселения

Сложившаяся тенденция изменения численности населения

Согласно проекту генерального плана, численность населения в существующем положении составляет  8531 человек. Численность населения на расчетный срок (2032г)  составит 11760 человек.

Рост населения для расчета ожидаемого потребления воды на перспективу принимается линейным и представлен на рисунке ниже.

| 11760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032 |

1.4. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Модернизация системы водо-снабжения с. Ребриха | 6 лет | 20000,1 | Улучшения качества услуг | 44,0 | 0,22 |
| 2. | Снижение потерь | 3 года | 120,0 | Снижение потерь | 17,9 | 0,09 |
| 3. | Установка частоты регулируемых приводов | 4 года | 1320,0 | Экономия электрической энергии | 75,6 | 5,7 |
| 4. | Оснащение артезианских скважин АСУ | 6 лет | 360,0 | Снижение затрат на ремонт | 83,95 | 2,6 |

1.4.1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объёма и качества услуг в сфере водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Факт 2012 год | Величина показателя на период регулирования 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объём выработки воды | тыс.куб.м. | 304,53 | 316,63 |
| 2. | Объём воды, используемой на собственные нужды | тыс.куб.м. | 3,432 | 5,66 |
| 3. | Объём пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.куб.м. |  |  |
| 4. | Объём отпуска в сеть | тыс.куб.м. | 304,53 | 316,63 |
| 5. | Объём потерь | тыс.куб.м. | 34,65 | 35,87 |
| 6. | Уровень потерь в объёму отпущенной воды в сеть | % | 11,4 | 11,4 |
| 7. | Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс.куб.м. | 265,085 | 301,83 |
| 7.1. | население | тыс.куб.м. | 228,174 | 251,47 |
| 7.2. | бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 22,509 | 28,57 |
| 7.3. | прочим потребителям | тыс.куб.м. | 14,401 | 16,13 |

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения села, установлено наличие положительных и отрицательных качеств:

Положительные качества:

– наличие централизованного водоснабжения, обеспечивающее комфортность среды проживания населения.

Отрицательные качества:

– большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

Выводы:

Для обеспечения с. Ребриха питьевой водой необходимого качества необходимо предусмотреть:

– реконструкцию водозабора;

– реконструкцию водопроводной сети из-за большого износа;

– на водопроводных сооружениях выполнить замену оборудования.

### Водоотведение

В настоящее время на территории Ребрихинского сельсовета система водоотведения децентрализованная. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с индивидуальной и малоэтажной застройки осуществляется в отдельные септики и выгреба с последующим вывозом на поля фильтрации, расположенные севернее с. Ребриха (площадью 5 га). Так же на данные поля фильтрации по канализационному коллектору отводятся сточные воды от Маслосырзавода.

Протяженность чугунных канализационных коллекторов диаметром 100 мм от многоквартирных жилых домов до выгребов составляет 4,49 км.

Годовой объем водоотведения с. Ребриха составляет 268,8 тыс. м3.

Анализируя современное состояние системы водоотведения Ребрихинского сельсовета, установлено, наличие только отрицательных ее качеств.

Отрицательные стороны:

– отсутствие централизованной системы водоотведения;

– канализование в септики и выгребы не заводского изготовления негативно сказывается на экологическом состоянии территории села.

Выводы:

* необходимо предусмотреть организованный сбор и очистку сточных вод.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 2148,3 м3/сут.

Организация полной централизованной системы водоотведения из-за сложности рельефа нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается частичное централизованное водоотведение для планируемой жилой застройки и центральной части села. Водоотведение не канализованной части села будет производится в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения.

Для организации централизованного водоотведения предполагается строительства самотечного канализационного коллектора (26,2 км), канализационной насосной станции и напорного канализационного трубопровода (4,2 км).

Проектом предусматривается реконструкция существующих полей фильтрации (31,5 га).

Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и производственных объектов.

При водоотведении нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

– вод от мойки автомашин;

– веществ( вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья( уборки помещений и чистки санитарных приборов( мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм( сброс в грунт или в накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:

- септики;

- фильтрующие колодцы;

- поля подземной фильтрации;

- фильтрующая кассета;

- фильтрующая траншея;

- компактные очистные установки заводского изготовления и др.

Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

БПКПОЛН. - 3 мг/л(

взвешенные вещества - 3 мг/л(

аммонийный азот (по N) - 0(4 мг/л(

нитриты (по N) - 0(02 мг/л(

нитраты (по N) - 9 мг/л(

фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л(

СПАВ - 0(2-0(3 мг/л.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей села Ребриха.