Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000016 - с. Шумилиха_ул. Молодёжная

Участок: 0,000 - 1,826 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность, мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, м1234567810+0300+1003/3700Слева20+1350+1652/2300Слева30+2000+2011/110Слева40+2350+2953/3600Слева50+3250+3261/101Слева60+3500+3511/101Справа70+3550+3902/2350Слева80+4250+4261/101Слева90+4650+4661/101Справа100+4900+5202/2300Слева110+5650+5952/2300Слева120+6300+6311/110Слева130+6650+8055/51400Слева140+8401+15510/103150Слева151+1951+3155/51200Справа161+3501+5106/61600Справа171+5501+6103/3600Слева181+5891+6942/20105Справа191+6501+6511/101Слева201+6851+7152/2300Слева211+7501+7852/2350СлеваИтого:56/561117110