Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000014 - с.Ясная Поляна_ул.Комсомольская

Участок: 0,000 - 0,726 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0370+0772/240040Слева20+1170+1181/1010Справа30+1650+1661/1010Справа40+2020+3605/51580158Справа50+3950+4322/237037Справа60+4660+5493/383083Справа70+6030+6041/1010Справа80+6310+6321/1101Слева90+6670+6681/1010Справа100+7170+7181/1101СправаИтого:18/183204320